创面修复生物材料公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 品牌/规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价（元/瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创面修复生物材料 | 0.2g/瓶 | 480元/瓶 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于11月9日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十一月三日

附件：一、产品的要求

1、本次招标的骨科创面修复生物材料必须为III类医用耗材。

2、产品用途：为骨组织创面提供愈合条件，防止创面感染。

3、产品主要成分为：SiO2:44.0%～48.0%， CaO:22.0%～27.0%， Na2O: 22.0%～27.0%，，P2O5:5.0%～7.0%。

4、针对可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码。

5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相“集采”、“两票制”等要求。

6、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

7、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如

出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

8、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

9、投标人投标时必须提供产品彩页及产品注册证、具体规格型号资料，否则按废标处理。

二、供应商应提供的资质材料：

1、投标公司必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。