十二导心电图机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | （国产）品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 限价/元（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二导心电图机 |  | 叁 |  | 50000元 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十一月七日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

三、十二导心电图机：

1 、ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集 。

2 、导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系 。

3 、输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）。

★4 、频率响应：0.01Hz-500Hz (-3db)。

5 、定标电压：1mV±2% 。

6 、耐极化电压：±900mV（±5%）。

7 、内部噪声：≤12.5µVp-p 。

8 、时间常数：≥5s 。

9 、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）。

10、输入电流：≤0.01µA 。

11、A/D转换：24bit 。

★12、采样率：64kHz，每导联 。

13、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）。

14、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 。

15、≥7英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：800*600 。

16、热敏式点阵打印机 。

17、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 。

18、记录纸要求：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm 。

19、直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥5小时 。

★20、投标方需提供医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》，产品需提供二类医疗器械注册证，

★21、设备质保期三年.

22、★为废标项，非★3条不满足按废标处理.