婴儿辐射暖台公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | （国产）品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 限价/元（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴儿辐射暖台 |  | 壹 |  | 22000元 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十一月七日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

一、婴儿辐射暖台：

1、具有预热，手控、肤温等多种模式控制

2、工作电源：～220V/ 50HZ，输入功率：≤1000VA

3，流线型ABS工程材质辐射头外壳，轻量化设计，易清洁且避免辐射头下挂

★4、床面倾斜机制采用可锁气弹簧装置，单手操作，平顺易用	(需提供证明材料）

★5、肤温模式下具有“模拟患儿肤温探头脱落”保护机制，功率自动下降到30%-40%，防止新生儿过热(需提供证明材料）

★6、手控模式安全机制“每5分钟后发出提示，如果加热功率大于50%，将自动将功率自动降至50%以下，以防止新生儿过热”(需提供证明材料）

7、辐射头水平角度：0°、30°、60°、90°双向可调

8、肤温控温范围：25.0℃~37.0℃

9、肤温显示范围：20.0℃~45.0℃

10、肤温度控制精度：＜0.5℃、皮肤温度传感器精度：±0.3℃

11、床面温度均匀性：≤2℃

12、婴儿床下设置X光射线拍片盒，方便拍片

13、具有APGAR评分计时功能

14、声光提示故障报警：断电、超温、温度偏差、皮肤温度传感器、故障自检，手动提示、消音提示等

★15、质保期一年。

★16、投标方需提供医疗器械经营许可证，产品需提供三类医疗器械注册证

17、★为废标项，非★5条不满足按废标处理.