核酸提取仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸提取仪 |  |  | 壹 | 1000元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月31日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层）行政办公区综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十月二十五日

附：一、招标参数要求。

1、样品通量：32；

2、处理体积：30μL-1000μL；

★3、磁珠残留量：≤1%；

4、加热温度：裂解加热温度：室温-105℃；洗脱加热温度：室温-105℃；

5、振荡混合：多模式多档可调；

6、试剂种类：磁珠法提取试剂；

7、操作方式：中/英文操作系统，彩色液晶屏触控操作；

8、实验储存：可储存＞500组程序；

9、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序；

10、计算机接口：USB，可扩展以太网远程控制；

★11、二维码扫描：可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行；

12、污染控制：排气过滤模块、紫外消毒模块；

★13、试剂兼容性：配套20T、40T、64T等多种规格预封装磁珠核酸提取试剂盒,满足多种提取需求及方便操作者搭配选择使用；

★14、断电保护：以外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验；