阴道电极公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道电极 |  | 能与伟思品牌生物刺激反馈仪配套使用 | 按需采购 | 230.00元/个 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月6日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十月三十一日

附：一、招标参数要求：

(一)、产品组成：

1、产品由电极线、塑料基体和金属片组成。

2、阴道电极放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪等仪器配套使用。

3、供医疗机构选择和适用型号的阴道电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。

(二)、性能参数：

1.	符合人体工程学，防旋转、防脱落设计，有手把位，便于手持；提供医疗器械注册证；

2.	电极长度≥110mm，直径≥27mm；

3.	*导通电阻：电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小于0.5Ω。隔离电阻：两不锈钢片间绝缘电阻应大于10MΩ。

4.	电介质强度：两不锈钢片间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。

5.*满足设备无限蓝牙训练治疗需求。可专人反复使用≥20次。

6、设备生产厂家原产配套耗材，专机专人专用，现场试用耗材。

7．*符合国家二类阴道植入医疗器械管理规范，耗材可一对一溯源，且产品具有溯源二维码，相关备案资料可溯源。

8、提供项目配套专业运营服务支持、售后服务支持、培训支持、活动策划支持。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供样品试用。