电热煮沸消毒器询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电煮沸消毒器 |  |  |  |
| 备注：1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照。 2.具备时控定时器可调节，操作方便、安全耐用等特点；可用于医用玻璃器皿等煮沸消毒；具备电热管加热功能，能够加热快、热效高；电源220V± 10%，50HZ、额定功率不低于1500VA、内槽容积大于12L。 3.报价表加盖公章密封，于3月14日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

2018年3月8日