保卫科消防器材公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 耗 材 名 称 |  | 品牌/型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓降器 |  | 宁安 TH-30 | 2套 | 元/套 |
| 通用安全绳 |  | 鸿安 FZL-S-T16 | 2根 | 元/根 |
| 消防过滤式防毒面罩 |  | 科力 TEL30 | 58只 | 元/只 |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报器材必须满足附件参数; 3.报价表加盖公章密封，于9月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年九月十七日

附件A：

缓降器:

符合GA413-2003标准,用于火灾逃生,公安防爆，消防队员抢险救援工作，轮船，海事救援，海上油田，电业，高空作业的安全防护等。操作简单，安全性高，且绳索之耐磨性及抗力性佳，保养简单，结构：由齿轮减速系统组成，绳索由锦纶线内包软钢丝制成。

工作高度：30m，载荷重量：8-100kg。

绳索强度：在绳索使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中不得发生明显变形，断裂现象。有芯绳索且不得发生外层与绳芯脱离现象。

通过国家消防CCC认证和国家消防装备质量监督检验中心检测。

附件B:

消防过滤式防毒面罩：

产品符合标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材：过滤式消防自救呼吸器》规定。

- 防毒事间：30分钟，防毒，防火，防热辐射，防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。

2，防护对象：一氧化碳（CO），氰化氢(HCN),毒烟，毒雾。

3，油透过系数<5%。

4，吸气阻力<800pa，呼气阻力<300pa。

通过国家消防CCC认证和国家消防装备质量监督检验中心检测。

附件C：

通用安全绳：

- 符合GA494-2004标准

- 用途：消防员灭火救援，抢险救灾，或日常训练。

- 结构：为夹心绳（26股锦纶材质，绞制而成），承重部分由连续纤维材料（锦纶）制成，强度高，延伸率小，抗冲击性能好，耐高温。

- 破断强度：63.183kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为3.6%

- 耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不融熔，焦化。

- 规格：直径16mm，长度40m。

通过国家消防CCC认证和国家消防装备质量监督检验中心检测。