结检办常用设备耗材公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 耗 材 名 称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结核培养基放置架 |  | 国产 |  | 3只 | 元/只 |
| 旋涡震荡仪 |  | 国产 |  | 1只 | 元/只 |
| 一次性痰杯 |  | 国产 |  | 按需采购 | 元/只 |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报器材必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于10月17日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十月九日

附件1：

结核培养基放置架要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2产品材质为不锈钢、规格不低于35*15*15cm

旋涡震荡仪要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、电源：AC220V±10%（50/60HZ)

·功率：50W

·工作模式：连续、电动、无极调速

·调速范围：0-3000rpm可调

·工作面：硅胶碗型、硅胶平板型、聚氨脂泡沫多孔板

·外形尺寸不低于170×120×170mm

产品适用于不同规格的离心管、试管，烧瓶，烧杯内的液体混匀

一次性痰杯要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、材质为塑料，规格40ml,杯盖必须是螺旋盖

附件2：投标人资质及产品总体要求

一、供应商资格要求：

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求：

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。