医用药品冷藏冰箱公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌/型号（国产） | 规格 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用药品冷藏冰箱 |  |  | ≥600L | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求； 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十月十七日

附件：

一、产品的要求：

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，必须提供产品医疗器械注册证，否则视为废标。

2、所供的产品如出现不符合招标文件要求的，视为废标。

3、须提供产品彩页。

二、参数要求：

- 高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器。

- 智能控制风扇强制冷风循环系统。

- 自动温度控制，三位高亮度数码显示。

- 在2℃-8℃度范围任意设定，温度显示精度0.1℃。

- 冰箱为玻璃双开门。

- 箱体为优质钢结构，进行先进防腐磷化，内壁ABS工程塑料。

- 箱内容积大于或等于600L, ，风冷式高效冷凝器。

- 输出功率：≥310瓦。        9.采用国际名牌压缩机和知名风扇电机（提供证明文件）。