监护仪公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 指定品牌 | 规格型号 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 |  | 迈瑞 |  |  |
| 记录仪（监护仪选配件） |  |  |  |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.产品相关要求见附件； 3.报价表加盖公章密封，于11月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十一月七日

附件：

一、主要技术参数与性能指标：

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

2、不小于10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

4、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

5、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

7、NIBP和BP的测量范围宽。

8、支持心率变化统计和动态血压分析

9、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

10、具有三级声光报警，参数报警级别可调

11、具备报警集中设置功能

12、具备血液动力学、药物计算功能

13、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

14、具备Nurse Call报警功能

15、支持VGA外接拓展显示屏

16、具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

17、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

18、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

19、标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

20、支持3通道记录仪

21、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

22、防水等级达到IPX1标准

# 二、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册。

2、提供主要配件的优惠供应价格，评标时作为考虑。 
3、保修期：2年。