供应室新装180KW灭菌器供电主材公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                    年     月     日

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | YJV 4×150＋1×70 | 米 | 77 | 桔灯、绿宝品牌 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.必须由供电安装专业人员实地勘察，施工;按包工包料报价。报价含税，施工，主辅材料之一切费用; 3.报价表加盖公章密封，于11月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |
| 2 | 落地动力柜 | 150×60×40 | 台 | 1 | 定制 |  |
| 3 | 铜线鼻 | 150 | 个 | 按需 |  |  |
| 4 | 铜线鼻 | 70 | 个 | 按需 |  |  |
| 5 | 电缆支架 |  | 只 | 按需 |  |  |
| 6 | 空开 | 400A | 只 | 1 | 长安、正泰品牌 |  |
| 7 | 空开 | 250A | 只 | 3 | 长安、正泰品牌 |  |
| 8 | 接地、接零铜排 |  |  | 按需 |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十一月九日