空气波压力治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌(国产) | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气波压力治疗仪 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数； 3.报价表加盖公章密封，于12月27日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十二月十九日

附件：

一、主要技术参数与性能指标：

- 6腔双通道气囊，可以同时治疗两个患者多个肢体；

- 配备上肢、下肢和腰部护套，适应不同部位的治疗需求；

3、空气压力范围：5.33～36 KPa(40～270 mmHg)，适应于不同患者的血管状况；

4、充气速度、压力、时间可调；     5、触摸式按键，数字调节、数码显示；

6、根据病人舒适程度可随时调节压力；   7、电机特殊减震处理，噪音低；  8、超强抗压气囊，不易破损；

9、防电磁波干扰；  10、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命；  11、配有紧急终止按钮，保证患者安全；

12、双通道可独立选择压力模式    13、电源电压AC220/50HZ,定时:1-99min

14、本产品主要用于上下肢体水肿，对于偏瘫，截瘫及瘫痪的病人对预防深静脉血栓和防治下肢肌肉萎缩有重要意义，对于糖尿病足，糖尿病末梢神经炎，于肢体血液循环不好，有明显治疗作用。

13、投标公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照。

14、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明。

15、设备保修两年。