直线加速器维保服务（技术保）公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 维 保 设 备 名 称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直线加速器维保服务（技术保） |  | 医科达 | Precise | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数, (最高控制总价9.8万) ； 3.报价表加盖公章密封，于12月28日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十二月二十日

附件：一、项目信息：1、项目名称：桐城市人民医院直线加速器维保服务项目。

2、采购内容:直线加速器维保服务(技术保修)         3、数量：1台。       4、本次招标服务周期为期1年。5、设备信息：品牌医科达,型号precise，购于2015年12月。           6、能够提供维修相关技术培训工作。

二、投标人资格条件：

1）在中华人民共和国境内注册取得营业执照，具有独立法人资格、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录。

2）投标人不得与招标人和招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系。

3）投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产能力，提供正常的售后服务及备件服务。

4）投标人所提供的备件及所使用的维修软件应符合相关法律规定，不得触犯海关法,知识产权法或专利法等的法律规定。   5）本项目不接受联合体投标。

三、医科达直线加速器技术保修服务招标技术参数及要求

1、合同维保费包括：所有将发生的维修保养技术费用、差旅费、住宿费等，涉及必须更换配件的，配件费由我院单独支付。

2、保修范围：直线加速器系统（包括主机、控制系统、床、水冷系统、剂量仪、激光定位灯（2套）等附属设备、MONACO计划系统、mosaiq系统及软件工作站系统）。

3、维保服务技术要求：投标方需按照医院制定的保养计划，每年至少提供4次预防性维护，并出具相关的报告。因为服务的不规范，招标方有权立即终止合同。

4、维修响应时间：维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于8小时内到达现场处理故障。

5、质控：在设备故障排除后，性能指标符合该机器的生产厂家所提供的标准；

6、开机率＞95%，即：年停机总时间≤18天。否则每增加1天，在本年保基础上顺延10天。连续停机≥3天，每增加1天，在本年保基础上顺延10天，（针对第三方：在设备故障延长期间--第4天开始，院方可以联系厂家进行维修，发生的全部费用由中标方负责。)

★7、对常用维修配件必须报价，或提供原厂配件价格表，并承诺是否优惠。

8、为防止投标人中标后无法履行相应的技术服务能力，影响科室工作，我院要求投标人中标后交纳10000元人民币作履约保证金，合同期结束后原额退还。

四、报价方式：按年度报价（即      万元/年）。

五、付款方式：合同签订后，年度维保期结束，立即支付当年维保费及履约保证金10000元。