UPS-3KVA主机公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 产品名称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS-3KVA主机（不带电池） |  | 深圳山特 |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.该产品相关要求见附件; 3.报价表加盖公章密封，于1月18日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年 一月十日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，，否则不予验收。

2、技术要求：

UPS类型：在线式castle系列

额定功率：3KVA

电源效率：达到90%，输入配线：单相两线＋地线，输入电压范围：110-300VAC,输入功率范围：40-70HZ。

输入功因：≥0.99.输出电压范围：AC 220V(1±1%)

VAC(电池模式下) 输出频率：50±0.2Hz(电池模式下) 输出功率0.8 ， 此主机用于外接电池配套使用。