皮肤科治疗设备公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌/型号（国产） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦氖激光治疗仪（双治疗头） |  |  | 壹台 |  |
| UVB紫外线光疗仪（半仓） |  |  | 壹台 |  |
| 伍德灯 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.产品相关要求见附件； 3.报价表加盖公章密封，于1月22日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年 一月十四日

附件：氦氖激光治疗仪（双治疗头）：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品结构及组成：由激光器、导光系统、电源及控制装置、安全防护装置组成。光纤连续输出；多模；激光波长632.8nm；终端输出功率不小于6mW；激光功率不稳定度优于±10%；光斑直径于光纤输出端相同。

3、适应症：带状疱疹、斑秃、局限性硬皮症、唇炎、多形红斑、结节性红斑等皮肤病症的治疗。

UVB紫外线光疗仪（半仓）：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品结构及组成：辐照面积：L×B，mm:70×100   电源：交流220V/50HZ±2%   光源类型：窄谱中段紫外灯（NB-UVB）  光源波段：NB-UVB(311nm)

3、适应症：银屑病、白癜风、湿疹、神经性皮炎、扁平疣、带状疱疹、皮肤癣、等皮肤病症。

伍德灯：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品结构及组成：电源电压：交流220±10%   电源频率：50±1HZ  输入功率：≤15VA   光源类型：环形UVA灯管。

3、适应症：检查头癣、白癫风、花斑癣等皮肤病症。

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。