供应室消毒盒子、无纺布公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 耗材名称 |  | 品牌（国产） | 规格/型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用无纺布 |  |  | 40cm*40cm | 按需采购 | 元/张 |
|  |  |  | 50cm*50cm |  | 元/张 |
|  |  |  | 60cm*60cm |  | 元/张 |
|  |  |  | 100cm*100cm |  | 元/张 |
| 等离子灭菌器械盒 |  |  | 长：58.5cm*60cm 宽：20cm*23cm 高：9cm*10cm | 15 | 元/只 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须符合临床使用相关要求，更多见附件； 3.报价表加盖公章密封，于3月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年二月二十五日

附件：医用无纺布招标要求:1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品用于消毒供应室器械的包装，包装消毒后的器械能保存半年。

等离子灭菌器械盒招标要求: 1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品采用特质医用316不锈钢，采用激光穿孔设备打造圆孔、方孔等，一体    化成型，器械盒四周必须都有孔、带盖子，可耐高温消毒也可低温等离子消毒，此盒子用于器械消毒用。

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须合法企业生产，符合国家相关质量标准，无纺布耗材需提供合格的第三方检测报告，灭菌器械盒需提供消毒产品生产企业卫生许可证，否则按废标处理。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。