高辐射烧伤治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 设备名称 |  | 推荐品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高辐射烧伤治疗仪 |  | 河南南阳/华灯牌 | GSX-JB2型/ GSX-H2型 | 贰台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须符合附件参数相关要求； 3.报价表加盖公章密封，于3月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年二月二十五日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，不符合参数的按废标处理。

高辐射烧伤治疗仪GSX-JB2主要技术参数：

1、外形尺寸适宜，高度可调，高度调节范围不小于200mm，尺寸自报。

2、规格（辐射头）：500*520*1320mm。

3、功率不小于500W，能量主要分布的波长范围：2*10 ²-25*10 ³ nm

4、电源电压AC220V,50HZ(±10%),运行模式可连续性

5、宽频电磁波谱辐射治疗，辐射强度可调节，有档位定时功能，落地式可升降、移动，设备防护电极分类Ⅰ类。

6、此产品适合小面积烧伤整形辐射治疗。

7、产品质保期为两年。

高辐射烧伤治疗仪GSX-H2主要技术参数：

1、外形尺寸适宜，高度调节不小于240mm（手动调节），尺寸自报。

2、能量主要分布的波长范围：2×102-25×103nm，功率不大于750W。

3、电源电压：AC 200V，50HZ(±10%)，运动模式为可连续性，设备防护电极分类Ⅰ类。

4、宽频电磁波辐射治疗，辐射增强3.51倍，架体结构能实现大面积全方位治疗。

5、辐射强度可调节，有定时功能，落地式、可手动助力升降，锁止牢靠。

6、此产品适合中小面积烧伤整形辐射治疗。

7、产品质保期为两年。