医用ABS转运床公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌(国产) | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/张） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用ABS转运床 |  |  |  | 5张 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求； 3.报价表加盖公章密封，于5月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月二十八日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，投票时应提供产品彩页，否则按废标处理。

3、该床为优质ABS材质，床面能升降、万向轮、有制动阀、有床栏、带输液架，长度＞1900mm，宽度＞650mm,承重大于150kg,有床垫和绑带。