上下肢康复治疗仪公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌(原装进口) | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上下肢康复治疗仪 |  |  |  | 壹套 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求； 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于5月16日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年五月八日

附件：

一、主要技术参数与性能指标

★1、投标产品为欧美进口品牌。

2、上下肢康复治疗仪主要用于由痉挛、中风、多发性硬化、三瘫一截、帕金森氏综合症、骨质疏松等疾病引起的肢体运动障碍。患者通过使用智能运动训练系统，可以增强身体的灵活性、减少痉挛的状态、保持行走的能力、促进新陈代谢、血液循环以及肠蠕动，恢复肌肉的剩余力量。

3、产品要求：

（1）、至少有三种运动方式：被动、主动、助力，可以自动和手动选择运动方式，能分别进行上、下肢训练（不是同时进行）。

（2）、能对运动功能进行量化和训练分析，以便医生参考调整训练方案。

（3）、驱动要求：机器运转柔和、协调、无噪音、平稳，训练开始和结束，或者发生痉挛时，能最大限度地保证训练者的安全。

（4）、痉挛控制功能：软件能智能识别痉挛，一旦识别到痉挛，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛。

★（5）、应具有耐用、稳固的金属构造，底座稳重，从而能保证患者的安全性。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

三、售后服务

1、提供用户操作手册。  
2、保修期：2年。