智能中药熏蒸治疗机公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能中药熏蒸治疗机 |  |  | 双喷头 | 贰台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于6月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年六月十八日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。 3、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

技术参数：

1、	电源电压：交流电压220V，频率50Hz  ，   额定输入功率：2500W

2、	外形尺寸：长710mm，宽640mm，高1250mm(不小于此尺寸)

3、	预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)，功率调节：1-6档可调

4、	喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110°

5、	工作时间：1-99min，运行模式：间歇运行，隐藏式的加热

6、	单锅最大加液量为3L

7、	微电脑控制操作系统，液晶触控

8、	双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

9、	加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计

10、	耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离，吸水绑带设计，防止喷头滴水

11、	具有自动漏电保护、自动防干烧

12、	红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

13、	电动控制蒸汽的输出和废液的排放

14、	具有三维立体喷头旋转方向，配有专门的蒸馏水回收