内窥镜活体取样针公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内窥镜活体取样针 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于10月28日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十月二十二日

附件：

一、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号、注册证，否则按废标处理

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

二、用途：为了满足纤支镜下对支气管树以外的肺内结节及支气管粘膜下病变取样需要，（因为常规活检钳及毛刷无法取到组织标本）。取样针必须能匹配我院在用纤维支气管镜（奥林巴斯BF-P60）。