骨髓活检针公开询价采购报价表

报价单位：                           （盖章）                    年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨髓活检针 |  |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于12月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十二月二十日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。提供产品样品。

3、投标产品为Ⅱ类注册产品，本产品由针座、针管、衬芯、手柄组成，适用范围：供人体骨骼穿刺刮取骨质和吸取骨髓用。本次招标合同期为两年。