关节镜器械及耗材公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

骨科手术器械包

| 序号 | 名称 |  | 推荐品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单钩牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 60mm | 按需采购 | 元/把 |
| 2 | 多钩牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 三齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 3 | 多钩牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 四齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 4 | 椎板拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 中，175*28*80 | 按需采购 | 元/把 |
| 5 | 椎板拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大，175*28*100 | 按需采购 | 元/把 |
| 6 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5*12*110 | 按需采购 | 元/把 |
| 7 | Z型骨刮匙反口 |  | 合肥五洋医疗器械 | 90°*5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 8 | 骨膜分离器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 20mm | 按需采购 | 元/把 |
| 9 | 黄韧带刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 260mm弯刃 | 按需采购 | 元/把 |
| 10 | 前弯骨刮匙（铝柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 5°×3mm | 按需采购 | 元/把 |
| 11 | 前弯骨刮匙（铝柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10°×4mm | 按需采购 | 元/把 |
| 12 | 前弯骨刮匙（铝柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10°×6mm | 按需采购 | 元/把 |
| 13 | 方骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 专家型6mm | 按需采购 | 元/把 |
| 14 | 方骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 专家型10mm | 按需采购 | 元/把 |
| 15 | 方骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 专家型15mm | 按需采购 | 元/把 |
| 16 | 加长骨膜剥离器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 16mm | 按需采购 | 元/把 |
| 17 | 神经根探子 |  | 合肥五洋医疗器械 | \ | 按需采购 | 元/把 |
| 18 | 神经根剥离子 |  | 合肥五洋医疗器械 | 圆头5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 19 | 神经根剥离子 |  | 合肥五洋医疗器械 | 带刃5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 20 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头220*2.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 21 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头220*3.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 22 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 带齿弯头220*3.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 23 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 2.0mm*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 24 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 3.0mm*130° | 按需采购 | 元/把 |
| 25 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 4.0mm*130° | 按需采购 | 元/把 |
| 26 | 双关节咬骨钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 240*3弯头 | 按需采购 | 元/把 |
| 27 | 双关节咬骨钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 240*4弯头 | 按需采购 | 元/把 |
| 28 | 棘突咬骨钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 方头260mm | 按需采购 | 元/把 |
| 29 | 棘突剪 |  | 合肥五洋医疗器械 | 小弯260mm | 按需采购 | 元/把 |
| 30 | 双关节咬骨剪 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头240 | 按需采购 | 元/把 |
| 31 | 神经根拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 135°*3mm | 按需采购 | 元/把 |
| 32 | 神经根拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 135°*5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 33 | DLC旋转椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*1.0*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 34 | DLC旋转椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*2.0*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 35 | DLC旋转椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*3.0*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 36 | DLC旋转加长椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 280*4.0*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 37 | DLC旋转弧形椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*2*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 38 | DLC旋转Z型椎板钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 280*5.0*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 39 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*2.0直头 | 按需采购 | 元/把 |
| 40 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*2.0弯头 | 按需采购 | 元/把 |
| 41 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*3.0直头带齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 42 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*3.0弯头带齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 43 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*4.0直头 | 按需采购 | 元/把 |
| 44 | DLC髓核钳（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 220*4.0弯头 | 按需采购 | 元/把 |
| 45 | 无极瞄准复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 特大号 | 按需采购 | 元/把 |
| 46 | 无极瞄准复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大号 | 按需采购 | 元/把 |
| 47 | 无极瞄准复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 小号 | 按需采购 | 元/把 |
| 48 | 提骨钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大号 | 按需采购 | 元/把 |
| 49 | 提骨钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 小号 | 按需采购 | 元/把 |
| 50 | 克氏针折弯器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 1.2-1.5 | 按需采购 | 元/把 |
| 51 | 克氏针折弯器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 2.0-2.5 | 按需采购 | 元/把 |
| 52 | 大力复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 带导向 | 按需采购 | 元/把 |
| 53 | 顶骨棒（直） |  | 合肥五洋医疗器械 | 直径6/8/10 | 按需采购 | 元/把 |
| 54 | 顶骨棒（弯） |  | 合肥五洋医疗器械 | 直径6/8/10 | 按需采购 | 元/把 |
| 55 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 4*10*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 56 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 4*10*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 57 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5*12*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 58 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5*12*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 59 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 6*14*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 60 | 脚踏 |  | 合肥五洋医疗器械 | 6*14*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 61 | 脚踏 II型 |  | 合肥五洋医疗器械 | 4*12*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 62 | 脚踏 II型 |  | 合肥五洋医疗器械 | 4*12*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 63 | 脚踏 II型 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5*12*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 64 | 脚踏 II型 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5*12*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 65 | 神经根拉钩吸引器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 90°*4mm | 按需采购 | 元/把 |
| 66 | 自锁式带尖复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大号 | 按需采购 | 元/把 |
| 67 | 自锁式弯型复位钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 中号 | 按需采购 | 元/把 |
| 68 | 枪式复位钳（套） |  | 合肥五洋医疗器械 | 配大，中，小三个臂 | 按需采购 | 元/把 |
| 69 | 单钩后颅牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 220mm | 按需采购 | 元/把 |
| 70 | 多钩后颅牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 钩深30mm | 按需采购 | 元/把 |
| 71 | 颈椎S型拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 24mm | 按需采购 | 元/把 |
| 72 | 颈椎拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 25mm | 按需采购 | 元/把 |
| 73 | 颈椎拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 30mm | 按需采购 | 元/把 |
| 74 | 颈椎牵开器（双向） |  | 合肥五洋医疗器械 |  | 按需采购 | 元/把 |
| 75 | 撑开钉打入器 |  | 合肥五洋医疗器械 |  | 按需采购 | 元/把 |
| 76 | 撑开钉 |  | 合肥五洋医疗器械 |  | 按需采购 | 元/把 |
| 77 | 骨刀(滚花柄) |  | 合肥五洋医疗器械 | 3mm | 按需采购 | 元/把 |
| 78 | 骨刀(滚花柄) |  | 合肥五洋医疗器械 | 4mm | 按需采购 | 元/把 |
| 79 | 骨刀(滚花柄) |  | 合肥五洋医疗器械 | 5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 80 | 骨刀(滚花柄) |  | 合肥五洋医疗器械 | 8mm | 按需采购 | 元/把 |
| 81 | 黄韧带刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 260mm弯刃 | 按需采购 | 元/把 |
| 82 | 前弯骨刮匙（铝柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10°×2mm | 按需采购 | 元/把 |
| 83 | 反口骨刮匙 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直型2.0mm | 按需采购 | 元/把 |
| 84 | 前弯骨刮匙（铝柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10°×3mm | 按需采购 | 元/把 |
| 85 | 双关节咬骨钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 小弯 180*2 | 按需采购 | 元/把 |
| 86 | 双关节咬骨钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头180*2mm | 按需采购 | 元/把 |
| 87 | 骨膜剥离器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 6mm | 按需采购 | 元/把 |
| 88 | 咬骨剪 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头180 | 按需采购 | 元/把 |
| 89 | 可控吸引器 |  | 合肥五洋医疗器械 | φ2.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 90 | 可控吸引器 |  | 合肥五洋医疗器械 | φ3.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 91 | 神经根剥离子 |  | 合肥五洋医疗器械 | 3mm | 按需采购 | 元/把 |
| 92 | 神经根剥离子 |  | 合肥五洋医疗器械 | 圆头4mm/6mm | 按需采购 | 元/把 |
| 93 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 1.0mm*90° | 按需采购 | 元/把 |
| 94 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 1.0mm*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 95 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 2.0mm*130° | 按需采购 | 元/把 |
| 96 | 旋转椎板钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 2.0mm*110° | 按需采购 | 元/把 |
| 97 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 直头220*2.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 98 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 弯头220*2.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 99 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 带齿直头220*2.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 100 | 髓核钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 带齿弯头220*3.0 | 按需采购 | 元/把 |
| 101 | 骨锤（硅胶柄） |  | 合肥五洋医疗器械 | 300G | 按需采购 | 元/把 |
| 102 | 顶骨棒（直） |  | 合肥五洋医疗器械 | 6mm | 按需采购 | 元/把 |
| 103 | 软骨铲（阴） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10mm | 按需采购 | 元/把 |
| 104 | 软骨铲（阴） |  | 合肥五洋医疗器械 | 12mm | 按需采购 | 元/把 |
| 105 | 软骨铲（阳） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10mm | 按需采购 | 元/把 |
| 106 | 软骨铲（阳） |  | 合肥五洋医疗器械 | 12mm | 按需采购 | 元/把 |
| 107 | 足踝骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 双斜刃6 | 按需采购 | 元/把 |
| 108 | 足踝骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 双斜刃10 | 按需采购 | 元/把 |
| 109 | 足踝骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 双斜刃15 | 按需采购 | 元/把 |
| 110 | 足踝骨刀 |  | 合肥五洋医疗器械 | 双斜刃20 | 按需采购 | 元/把 |
| 111 | 肌肉拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 微型三齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 112 | 肌肉拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 微型四齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 113 | 皮肤拉钩 |  | 合肥五洋医疗器械 | 二齿 | 按需采购 | 元/把 |
| 114 | 克氏针撑开钳Ⅰ型 |  | 合肥五洋医疗器械 | 1.5-2.5mm（1-6cm） | 按需采购 | 元/把 |
| 115 | 关节撑开钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 10mm 网面 | 按需采购 | 元/把 |
| 116 | 指骨撬 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大号 | 按需采购 | 元/把 |
| 117 | 指骨撬 |  | 合肥五洋医疗器械 | 中号 | 按需采购 | 元/把 |
| 118 | 指骨撬 |  | 合肥五洋医疗器械 | 小号 | 按需采购 | 元/把 |
| 119 | 双头骨膜剥离器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 5mm | 按需采购 | 元/把 |
| 120 | 整形镊 |  | 合肥五洋医疗器械 | 160mm | 按需采购 | 元/把 |
| 121 | 多功能克氏针撑开器（套） |  | 合肥五洋医疗器械 | 撑开范围1cm-20cm，撑开孔径1.5mm-4.0mm | 按需采购 | 元/套 |
| 122 | 钢丝导引钳 |  | 合肥五洋医疗器械 | 大号/小号各1 | 按需采购 | 元/把 |
| 123 | 颈椎双关节撑开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 配套挡片40/50/60各2个 | 按需采购 | 元/把 |
| 124 | 颈椎三关节成开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 配套挡片40/50/60各2个 | 按需采购 | 元/把 |
| 125 | DLC方骨刀（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10mm/12mm/15mm各1把 | 按需采购 | 元/把 |
| 126 | DLC弯骨刀（进口材料） |  | 合肥五洋医疗器械 | 10mm/12mm/15mm各1把 | 按需采购 | 元/把 |
| 127 | 多钩牵开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 三齿/四齿各1，钩深40mm/60mm | 按需采购 | 元/把 |
| 128 | 克氏针撑开器 |  | 合肥五洋医疗器械 | 撑开范围1-6cm | 按需采购 | 元/把 |
| 129 | 器械消毒盒 |  | 合肥五洋医疗器械 |  | 按需采购 | 元/只 |
| 130 | 多功能电钻 |  | 合肥五洋医疗器械 | 配置：空心钻接头，克氏针接头，AO接头，摆锯接头，锂电池2块，充电器1台，锯片5块，配套消毒盒1个。 适用手术：手外、足踝、创伤、HTO等 参数：1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；2. 使用免消毒电池；3．锂电池，电池电压8.4伏；电池容量2500mAh 4．铝合金外壳；5．噪声≤75dB；6．温升≤25℃；7. 空心钻接头≥1200转/分 8. 克氏针接头夹持范围：1.0mm-2.5mm;9. 摆锯接头≥16000次/分;10.主机重量≤0.8kg，高≤20cm，宽度≤13cm | 按需采购 | 元/只 |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月14日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室二零二零年一月八日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。进口特殊材料的，需提供进口材料证明。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、投标时提供产品注册证号及相关证件，以及产品彩页和具体数据，所投耗材必须为同一品牌不能漏报，否则按废标处理，招标合同期限为两年(多功能电钻除外)。