检验科冷链监控探头公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 推荐品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科冷链监控探头 |  | 海尔 |  | 叁 | 元/只 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于1月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公

二零二零年一月十九日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号及注册证号，否则按废标处理。

三、冷链监控探头参数：

1、电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥8小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

2、 现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。

3、 ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ。

4． 温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃，可提供第三方出具的设备校准报告及传感器校准报告。

5、 我院在用温度采集系统为海尔yb-hc004-00,所投探头必须能匹配（主机不需要）。