卡式蒸汽压力灭菌器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(原装进口) | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡式蒸汽压力灭菌器 |  |  |  | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; （最高控制价:7万） 3.报价表加盖公章密封，于4月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年四月十七日

附件：一、卡式蒸汽压力灭菌器技术参数

★1、原装进口品牌。

★2、非包裹灭菌全过程6分钟完成，灭菌时间3.5分钟。

3、采用卡式灭菌盒灭菌方式，可配备多个卡式灭菌盒提高器械使用周转率，减少器械的投资。

4、卡式灭菌盒容积：≥1.8升。

5、具备卡盒自动检测功能。

6、具备自我检测系统，在灭菌过程中，一旦出现问题，系统会自动终止运行，并将故障显示于屏幕。

7、为便于设备售后，最好省内有办事处、售后服务点。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期3年，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。