三维塑形钛网公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                           年     月     日

| 耗材名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三维塑形钛网 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月14日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年五月八日

附件：一、参数要求

1、国产知名品牌，具有CE、ISO9001\ISO13485医疗器械质量管理体系认证企业，产品须在安徽省高值耗材集中交易目录，中标商配送必须满足“两票制”。

2、钛网规格：三维钛网规格150X150  30X30  20X20（mm）（根据患者CT或MR扫描结果定制塑形）

3、材质：纯钛，钛网厚度0.6MM，具有较高的强度，成型后不变形，不反弹，颅骨钛网塑形按病人情况一对一塑形。

4、钛钉：要求无菌包装，钛合金材质，自钻钉，直径2.0MM，规格从2\3\3.5\4\4.5可选。钛钉具有钉低切迹技术，和同心定位孔设计，安全、稳定。

二、相关资质要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。