白介素6（IL-6）试剂公开询价采购报价表(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 流水号 | 规格型号 | 生产厂家 | 采购数量 | 报价（元/人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白介素6（IL-6） |  |  |  | 按需采购 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月22日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公

二零二零年五月十八日

附件：二、投标要求

1、中标人提供必备的检测设备：白介素6（IL-6）检测仪1台。

2、投标人中标后，提供的配套设备由医院统一按固定价格1000元整购置。

3、试剂按白介素6价格低者中标，采购数量视医院相关业务开展情况按需采购。

4、试剂满足要求

（1）用途：用于白介素6（IL-6）检验试剂的检测。

（2）储存运输：常温储存，试剂盒在4-30℃、铝箔袋密封状态下，存放有效期≥18个月，无需冷链。

（3）试剂必须在安徽集采系统中，并提供对应的流水号。

5、其它要求

（1）纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

（2）按照产品属性（如是否需要冷链等）进行配送，如需冷链配送产品必须有冷链配送，符合相关要求。

（3）提供的检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

（4）提供的必须是合法生产或代理的合格检验试剂

(5)进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。