一次性乳房旋切活检针公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 耗材名称 | 品牌厂地 | 规格型号 | 采购数量 | 报价(元/根) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性乳房旋切活检针 | 上海修能医疗器械有限公司 | XNMMT08S | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月5日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办

二零二零年六月一日

附件：、参数及要求。

保证该配件能在我院麦默通乳房活检系统SCM23设备上正常使用。

产品由穿刺旋切（探）针刀(刀尖,内刀管，外刀管，收集藏，手柄)和真空管套件（气路管，接头，主机插板，锥形街头）组成，刀尖由s46910材料制成，内刀管和外刀管由06Cr19Ni10材料制成。有效长度90mm,内刀管直径4.4mm,取样槽最大长度23mm，规格：8G

产品与乳房旋切系统主机配合使用，在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或局部切除，供活检取样使用。产品照片如下：

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、提供产品图片或彩页（含参数）。

5、产品投标限价3400元/根。