手术室小儿腹腔镜耗材公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                           年     月     日

| 耗材名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可重复使用穿刺器 |  |  | Φ3mm | 按需采购 |  |
| 分离钳 |  |  | Φ3mm*240mm(长度可偏离) | 按需采购 |  |
| 腹腔内窥镜镜头（能高温高压灭菌） |  |  | Φ5mm*30度*240mm (长度可偏离) | 按需采购 |  |
| 腹壁缝合钳（小儿疝针） |  |  | Φ2.5*120mm直、弯 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月20日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年七月十四日

附件：一、装置参数要求

1、耗材名称及规格如下：

（1）可重复使用穿刺器，规格：Φ3mm;

(2)分离钳， 规格：Φ3mm*240mm左右；

（3）腹腔内窥镜镜头（能高温高压灭菌），规格：Φ5mm*30度*240mm 左右；

（4）腹壁缝合钳（小儿疝针），规格：Φ2.5*120mm直、弯。

2、以上耗材为小儿腔镜专用耗材，务必保证以上配件能在我院腹腔镜设备(德国思科（HDC905I）、卡尔史托斯（主机TC200+TC300+TH100 腹腔镜系统 26003BA）)上正常使用。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、提供产品彩页及相关参数。