一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（只） | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年八月三日

- 耗材参数要求：

产品配置表

| 配件名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针 | 1.6*80mm宽线大翼 | 1 |
| 一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针 | 0.5*113mm(大针座） | 1 |
| 一次性使用加强硬膜外麻醉导管 | 外径：1.0mm±0.05mm | 1 |
| 导管接头 | ∕ | 1 |
| 一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器 | 大圆片 | 1 |
| 空气过滤器 | ∕ | 1 |
| 一次性使用玻璃注射器（金属头直口） | 5ml | 1 |
| 示压注射器 | 5ml | 1 |
| 无菌注射器 | 20ml | 1 |
|  | 3ml | 1 |
|  | 1ml | 1 |
| 负压管 | 塑料 | 1 |
| 针头 | 4# | 1 |
|  | 5# | 1 |
|  | 7# | 1 |
|  | 16# | 1 |
| 尖锐物收集器 | 术中 | 1 |
| 尖锐物收集器 | 术后 | 1 |
| 消毒刷 | 弯 | 3 |
| 粘条 | 5*40 | 1 |
|  | 3*15 | 2 |
| 橡胶医用手套 | 7.5# | 1 |
| 纱布块 | 10*10 | 4 |
| 干棉球 | 0.3g | 2 |
| 手术巾 | 60*60 | 1 |
| 包布 | 60*80 | 1 |
| 医用输液贴 | 10*20 | 1 |
| 灭菌标签贴 | 蝶形 | 1 |
| 小药盒 | I型 | 3 |
| 治疗巾 | 50*50 | 1 |
| 内托盘 | 195*295mm | 1 |
| 外托盘 | 230*330mm | 1 |

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、提供产品内外包装图片及包内所含所有物品清单和规格型号，最好能提供样品。