医用ABS转运床公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用ABS转运床 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月14日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年八月十日

附件：一、设备参数要求。

该床为优质ABS材质，床面能升降、有万向轮、有制动阀、有床护栏、带输液架，床体长度≥1900mm,宽度≥650mm，承重≥150kg,床上有床垫和绑带。

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投设备的标准配置列出；

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具；

3、保修期：整机免费保修两年；

三、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、需提供产品彩页及相关参数。

5、卖方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。