口腔科种植系统公开询价采购报价表

报价单位：                 （盖章）                              年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（套） | 报价（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植系统1 |  | 进口 | 详见附件 | 按需采购 |  | 提供所有收费配件报价明细表 |
| 种植系统2 |  |  |  |  |  |  |
| 种植系统3 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年三月三十一日

一、供应商资格要求

报价人必须具备三类医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。并承诺投标产品在安徽省具备网采配送权，并能严格执行“两票制”。

二、投标产品总体要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收；

2、一次性使用无菌医疗器械应提供《灭菌检测报告》及批号；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求；

4、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

5、对污染植体实行免费更换；

6、供应商提供必要的技术支持和培训；

*7、中标产品首次供货时必须免费赠送外科和修复工具盒各1套；

8、所投产品不得高于省集采平台价格，中标期限内遇有省、市卫生等有关部门实施集中招标或物价调整，若本次中标价高于省、市集中招标价或政府定价，中标人必须无条件执行省、市集中招标价或政府定价，低于该价格，按实际中标价执行，中标价格在供货协议期内除上述情况外原则上不作调整；

- 本次招标协议期为3年；

*10、所投产品必须具有国家医保标准编码；

*11、对提供种植体、愈合基台、修复基台（各种型号）等所有收费配件必须报价，医院按合理低价原则择优选择（无报价配件的一律视为免费赠送）；

12、本次招标，医院根据临床实际使用需求，择优遴选口腔种植体系统。

- 投标产品具体要求

- 种植系统1

（1）全球一线原装进口品牌；

*（2）种植体要求具有亲水性和平台转移，长度范围在6mm-16mm，直径范围在3.0-5.0mm，满足各种病人的需要。扭矩调节范围:10Ncm-55Ncm；

（3）提供多种修复基台（包括临时基台、角度基台、复合基台等）选择，解决前牙缺失及全口无牙颌的临时修复和永久修复等问题。

- 种植系统2

(1)全球一线原装进口品牌；

*(2)种植体锥形连接且带有平台转移功能；

*(3)种植体长度8.0-16.0mm种植体直径3.5-5.5mm,种植体可允许即刻负重。

- 种植系统3

(1)原装进口品牌 。

*(2)种植体直径范围2.5mm-5.5mm，长度范围7mm-15mm，拥有多种规格满足不同患者需求，种植体包装本身含有一个覆盖螺丝，种植体可允许即刻负重；

(3)种植体表面采用喷砂加酸蚀处理，拥有更好的骨结合能力；

(4)骨结合时间范围：8-12周周期；

(5)种植体系统应拥有：愈合基台 、开口/闭口式转移帽、替代体、临时基台、修复基台（直型和带角度型）、按扣式基台及同品牌牙科种植手术导板等相关配件和工具。