医用超短波治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用超短波治疗仪 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月1日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年五月二十六日

附件：一、设备主要参数要求：
1、该设备用于康复治疗的医用超短波治疗仪，具有能产生明显热效应的功能；
2、★工作频率：30-300MHZ超短波,最大输出功率不小于200W且有可调节功能；
3、有多种治疗输出方式，治疗时间可任意设置；
4、★随机配备多种规格电极板（列出标配清单），适用于治疗各种不同的治疗部位；
二、资质及其他要求：
1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与产品规格型号及相关技术参数，并提供产品彩页(含产品参数及详细功能描述)，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料。
3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。
4、设备免费保修不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限。
5、中标人需提供设备的上门安装调试和培训工作，设备保修期从医院相关科室验收合格后算起。

★6、提供投标产品近三年内在安徽省二甲或以上公立医院中标使用的相关证明材料。
 ★7、设备配套使用电极板等易损件需要单独报价。