医用低温冷藏箱公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用低温冷藏箱 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年六月十七日

附件：一、设备参数要求

★1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

★2、有效容积90L±5L；

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

8、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

9、立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便；

★10、设备外形尺寸：宽*深*高 ≤ 640*610*810mm；

11、设备门体带锁设计，便于管理；

12、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

★13、产品具有医疗器械注册证；

14、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能及参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。