可调式支撑喉镜配套可调护胸板公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 所含设备 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调式支撑喉镜配套可调护胸板 | 升降器 |  |  |  | 壹支 |  |
|  | 星型手轮 |  |  |  | 壹只 |  |
|  | 调节横杆 |  |  |  | 壹支 |  |
|  | 托盘（旋转式） |  |  |  | 壹只 |  |
|  | 固定夹 |  |  |  | 壹只 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月17日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年九月十三日

- 产品配置及技术参数：

该产品必须与我院可调式支撑喉镜（品牌：桐庐江南牌；型号：H3070.3-1J）配套使用。

二、技术参数：

1、*升降式可调护胸板由升降器、星型手轮、调节横杆、托盘、固定夹等组成。转向器采用GB/T1220—2007《不锈钢棒》标准中规定的12Cr18Ni19材料制造；

2、固定夹、调节横杆采用GB/T3280—2007《不锈钢冷轧钢板》标准中规定的20㎜厚的不锈钢板制造,夹座凹槽调节围范0-110mm；

3、升降器采用GB/T14975-2002《结构用不锈钢无缝钢管和贵重有色合金》标准中所规定材料制造；

4、护胸板的工作高度，临床医生可根据手术需要用升降器控制手柄来调整托盘高度。升降范围120mm±5㎜；

5、托盘尺寸450mm×285㎜，托盘在病上可围绕升降器360度转动。托盘在横杆座上360度自转，也可在任意角度进行固定；

6、*升降式可调护胸板托盘位置临床医生可根据手术需要用星型手轮和托盘控制器来调整。可在手术床上方有效范围内任意方位、高低进行固定和工作；

7、调节横杆采用不锈钢制造，橫杆长450mm，可调范围0—200㎜；

8、星型手轮可控范围0-360度。

三、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品图片或彩页,以及产品厂家相关证件及产品注册证等资料；

3、整套产品的免费质保期不低于两年，且不能低于厂家提供的免费质保期限。