病理分析前期处理试剂公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理分析前期处理试剂 |  |  | 500ml/瓶 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十月二十日

附：

- 产品及要求：

产品名称:病理分析前期处理试剂。
要求：
1.不含甲醛,笨类等有害致癌物质.用于病理或生物组织快速石蜡切片的前期处 理；
2.一种试剂集多种试剂功能于一体，如固定、脱水、透明等；
3. 一种试剂可同时处理不同组织类型且能满足不同组织出片要求；
4.试剂应与本院科室现有设备（超声组织处理仪，品牌：佛山南海钧镒医疗， 型号：JYCL-2）配套使用。
 试剂规格：500ml/瓶。

二、资质及其他要求：

1、投标单位必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

★2、提供厂家证件及产品注册证等相关资质材料复印件，加盖投标公司公章，投标文件中必须标明所投试剂的品牌及规格型号，提供产品彩页或图片。

3、中标单位在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。