消融电极公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消融电极 |  |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月15日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十一月九日

附：

- 产品参数要求：

1.★有消融、切除、凝血等功能， 产品需与我院高频和射频手术设备配套使用。

2.★特殊针型、刀型，可伸缩用于患处深部等隐蔽位置时，刀头长度可伸缩，长度≥155mm。

3.消融电极由金属电极、绝缘层、刀头、手柄、电缆线、吸引管、插头组成。

4.电缆线仪器端插头抗拉强度应大于10N；刀头与消融电极手柄的抗拉强度应不大于5N；电缆线的抗拉强度应大于10N；电缆长度应不小于1.5m。

5.消融手柄绝缘（导体与绝缘体之间）应能承受30秒3600V高频峰值电压，不应出现击穿现象，控制消融电极的按键的电气零件应能防止液体侵入的影响。

6.消融电极应无菌，采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10ug/g。

7.★报价表中提供产品在安徽省第十批目录中的27位医保编码，在安徽省有收费项目。

8.★在安徽省至少有三家以上三级医院有销售，提供合同或相应销售发票复印件。

9.★在安徽省医药集中采购中心平台上有限价的产品（提供流水号），不接受备案交易产品报价，提供平台截图，可提供二票制。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页。

- 中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标产品不接受快递送货。