一次性活检针（全自动）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性活检针（全自动） |  |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月15日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十一月九日

附：产品参数要求：

1、用途：超声引导下粗针穿刺活检；

2、全自动活检针取样饱满，有侧面及尾端双侧击发，针尖增强显影；

3、活检针配置有1cm或2cm取样型号两种，1cm击发模式满足小结节或危险部位结

节穿刺需求；

4、一次性活检针型号包含14G/16G/18G/20G,长度包含10cm/16cm/20cm/25cm/30cm,同轴活检针型号13G/15G/17G/19G,长度包含7.8cm/13.8cm/17.8cm/22.8cm/27.8cm

5、配件包含一次性穿刺架，精准引导穿刺。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页。

★3、报价表中提供产品在安徽省第十批目录中的27位医保编码，在安徽省有收费项目。

4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

5、中标产品不接受快递送货。