腹腔镜手术器械公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 产 品 名 称 |  | 品牌/规格型号 |  | 采购数量 | 报价（元/把） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离钳 |  | 康基 | 5*420 | 1把 |  |
| 2 | 分离钳 |  |  | 5*500 | 1把 |  |
| 3 | 无损伤抓钳 |  |  | 5*500 | 1把 |  |
| 4 | 电钩 |  |  | 5*420 | 1把 |  |
| 合计： （总限价：壹万元） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月17日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十一月五日

附：

- 产品规格要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离钳 | 5*420 | 1把 | 元 /把 |
| 2 | 分离钳 | 5*500 | 1把 | 元 /把 |
| 3 | 无损伤抓钳 | 5*500 | 1把 | 元 /把 |
| 4 | 电钩 | 5*420 | 1把 | 元 /把 |

- 标准要求：安全符合 GB9706.1-2007,GB9706.4-2009,

GB9706.19-2000 ；

- 钳类有良好的夹持力，钳头开闭灵活；

- 器械头部硬度：350HV0.2-700HV0.2;

- 表面粗糙度≤0.4μm。

二、资质及其他要求：

1、投标单位必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

★2、提供厂家证件及产品注册证复印件产加盖投标公司公章，投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌及规格型号，提供产品彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。