医用AB剂消毒粉询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（g） | 报价（元/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用AB剂消毒粉 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于一月五日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十二月二十七日

- 产品招标要求：

- 主要成份：二氧化氯（含A剂和B剂）；

- PH值：1.60-1.69；

- 该产品与我院内镜中心在用洗消机（品牌：广州顺元；型号：SY-500L）配套使用；

二、资质及其他要求：

1、投标单位必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）；

2、投标公司需提供厂家证件及产品相关证件、第三方检测报告复印件并加盖投标公司公章，投标文件中必须标明所投产品的品牌及包装规格型号；

3、该产品不接收快递送货，中标方不能限定每次采购的数量。