结扎夹及施夹钳公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 国产品牌 | 规格型号 | 采购数量（把） | 报价（元/把） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结扎夹 |  |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 施夹钳 |  |  | 各规格 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月31日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月二十四日

- 产品及要求：

- 一次性结扎夹产品参数：

*（1）产品适用范围： 适用于人体外科手术时血管和体腔组织结扎和关闭；

产品型号：

| 规格型号 | 臂长1(±1)mm | 闭合血管和组织范围直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| L（大号） | 17.9 | 3-10 |
| M（中号） | 12.9 | 2-7 |
| S（小号） | 9.5 | 1-3 |

*（2）、灭菌方式及有效期：产品经环氧乙烷灭菌处理，有效期为5年、三类医疗器械产品；

（3）、产品技术特点要求：

3.1、扣锁装置，夹闭完全，不滑脱；

3.2、对血管组织损坏微乎其微；

3.3、无切割作用；

3.4、活页+弓形钉腿，结扎范围广；

3.5、MRI和CT检查无显影和伪影；

*3.6、施夹钳与结扎夹为同一品牌（增加临床使用安全性，稳定性）；

*3.7、招标需国内产品。

2、施夹钳产品参数：

| 产品名称 | 品牌型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 施夹钳 |  | 有大、中、小3个规格，可与国产不可吸收一次性结扎夹互配，工作长度330mm，双动钳夹，手握式手柄，可高温高压消毒。 |

产品参考图片：

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与所有规格型号，提供产品厂家证件及注册证等相关资质证件，并提供产品图片或彩页；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。