**医用转运床公开询价采购报价表**

**报价单位：（盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参考品牌 | 规格型号 | 采购数量（张） | 单价（元/张） | 报价（元） |
| 医用转运床 | 武汉江汉医疗、江苏海富通、山东顺德、曲阜盛德 |  | 贰 |  |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;****2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;****3.报价表加盖公章密封，于4月28日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！** **4.不接收快递报价文件。** |

桐城市人民医院综合采购办公室

 二零二二年四月二十二日

附件：

一、设备参数要求：

 1、该床主要用于急诊病人转运，要求抗震防撞性能好，床体各结构部件要经久耐用；

2、该床床架为不锈钢或合金材质，床面为优质ABS或PE材质组成，床面能升降、床脚有万向轮和制动阀、有床护栏、带输液架、有放置小氧气瓶支架；

3、床体长度约1900mm,宽度约650mm，承重≥150kg,床上有床垫和绑带（用于固定病人）；

★4、床脚车轮、护栏等易损件能够维修更换，投标文件中需要列出此类维修配件的报价清单。

二、投标要求。

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 投标文件中须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需提供产品图片彩页及相关参数；

5、需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用；

★6、保修期：设备免费保修不少于2年；