塑料支架推送/取出器公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料支架推送/取出器 |  |  |  | 按需采购 | 元/套 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年七月二十日

- 招标要求：

- 塑料支架推送/取出器：

- 产品用途：该产品用于在内镜直视下向胆道和胰管中插入套管并从中取出支架，同时维持导丝通路（产品如下页图所示）。且必须能够与我院在用各型号内镜匹配使用；

- 投标文件中需标明该产品的27位医保编码（安徽省）。

- 资质及其他要求：

1、投标人须具备相应医疗器械经营销售资质，并提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证（均须加盖投标单位公章方为有效）；

2、投标文件须标明所投产品的品牌与所有规格型号，提供厂家证件及产品注册证等相关资质证件，并提供产品彩页或图片；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。