耳鼻喉手术器械公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉手术器械 |  |  | 各规格（按需） | 按需采购 | 见附件 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年七月二十七日

附件：一、招标产品及要求：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀头 | 直，头部,呈0度角，工作长度95mm， 外径4.0mm ，与现有美敦力喉动力系统配套使用 | 2 | 把 | 元/把 | 元 |
| 刀头 | 弯，头部呈30度，工作长度90mm，外径4.2mm，与现有美敦力喉动力系统配套使用 | 2 | 把 | 元/把 | 元 |
| 中耳息肉钳 | 长圆形，长粒麦头，杯形口，环形口，70mm | 8 | 各2把 | 元/把 | 元 |
| 鼻窦内窥镜 | φ4*170mm 0° 广角 | 4 | 支 | 元/支 | 元 |
| 耳内窥镜 | φ3x90mm 0° | 4 | 支 | 元/支 | 元 |
| 五官科吸引管 | φ1.0mm，φ1.2mm，φ1.5mm，φ2.0mm，φ2.5mm | 10 | 各2根 | 元/根 | 元 |
| 鼻窦内窥镜 | φ4*170mm 70° 广角 | 3 | 支 | 元/支 | 元 |
| 鼻窦内窥镜 | φ4*170mm 30°广角 | 3 | 支 | 元/支 | 元 |
| 等离子扁桃体抓钳 | 采用化学成分符合 YY0294.1-2005 中代号为 C 钢号为 30Cr13 的不锈钢材料制造。手术器械外表面应光滑，刀杆应平直，无锋棱、细孔、毛刺、裂纹，各联接部位牢固可靠，焊缝平整、光滑，无虚焊或堆焊现象，铆合处光滑。头部经热处理，其硬度为 350HV0.2～550HV0.2。 有良好的耐腐蚀性能，应能达到 YY/T0149-2006 中 5.4b 级 的要求 | 8 | 把 | 元/把 | 元 |
| 耳盯聍钩 |  | 10 | 根 | 元/根 | 元 |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |

二、资质及其他要求：1、投标人必须具备相应医疗器械经营销售资质，并提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证（均须加盖投标单位公章方为有效）。

2、投标文件必须标明所投产品的品牌与规格型号，提供厂家证件及产品注册证等相关资质证件，同时提供产品的彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。