电工电料公开询价采购项目

一、投标须知

招标内容：电工电料（详见附件）

采购方式：询价采购       采购周期：1+1年

联系人：  余为民     电话：0556-6197367

陈  涛     电话：0556-6197331

报价文件递交截止日期：2022年8月10日下午四点，不接受快递报价。

二、对投标人的资格要求

报价人为合法经营的产品生产或经营单位、代理商。必须向采购单位提供有效的证照，并加盖红章方为有效。

三、对投标产品的要求

投标产品须在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业生产，符合国家产品质量资格标准，且为招标文件中推荐的品牌、规格、型号。未作品牌要求的产品，必须符合国标并满足我院使用要求。投标人中标后所提供的产品必须确保最新生产批号，不可提供过期或即将到期的产品。所提供的产品必须无条件满足我院使用要求，出现质量问题包退包换，否则我院有权中止协议。

四、采购数量、报价及付款方式

（一）数量：按照我院釆购计划

（二）报价：请按《电工电料公开询价报价表》填写，不得更改报价表格式，报价表所有项目都要报价，如有缺项或统计错误，作废标处理。必须填写品牌、规格型号等，按单价计报（单价为含税、运输、装卸、安装、验收等一切费用）。

（三）付款方式：货物验收合格入库后，于次月10日前付清货款。

五、供货要求

（一）供货商在接到采购通知后3日内必须送货上门，如有质量问题应及时退换。中标产品如有断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前5个工作日通知我院相关采购部门，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止；

（二）如遇应急抢修需要，供应商接我院供货通知后，必须立即无条件按要求供货，不得延误。

（三）质保要求：以厂家提供的产品质保期为准。

六、投标文件格式。

（一）投标文件封面必须有《电工电料公开询价报价》字样，以及投标公司名称、联系人、联系方式；

（二）投标人的法人代表授权书和投标公司代表身份证复印件各一份；

（三）投标人合法有效资质文件，包括投标人经营范围内的营业执照或经营许可证以及税务登记复印件各一份；

（四）投标报价表：即附件《电工电料公开询价报价表》，投标人不要修改报价表格式，并按表格要求进行填报，报价表所有项目都要报价，如有缺项或统计作废标处理；

（五）售后服务承诺；

（六）联系责任人及联系方式；

（七）其他需要列入的资料。

七、开标、评标、定标

（一）由招标单位组织开标、评标，在符合质量的前提下，以合理低价确定中标候选人；

（二）中标方不得将中标项目转包、分包他人，否则招标方有权放弃本次中标结果；

（三）投标文件须密封并加盖公章递交，未密封及投标截止日期以后递交的投标文件视为废标。投标文件不退还。

桐城市人民医院

2022年8月3日

| 附件： 报价表后勤物资招标目录（电工电料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 物资名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 单位 |  | 预计 年用量 | 投标单价 (元） | 小计 金额 （元） |
| 1 |  | 三相漏电开关 | 德力西、正泰 施耐特、常安、天正 | CDBTLE-63 63A | 只 |  | 20 |  |  |
| 2 |  |  |  | CDBTLE-63 32A |  |  | 30 |  |  |
| 3 |  |  |  | CDBTLE-63 25A |  |  | 20 |  |  |
| 4 |  | 单相漏电开关 | 德力西、正泰 施耐特、常安、天正 | DZ47-LE 16A | 只 |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  |  | DZ47-LE 32A |  |  | 20 |  |  |
| 6 |  |  |  | DZ47-LE 10A |  |  | 20 |  |  |
| 7 |  |  |  | DZ47-LE 20A |  |  | 20 |  |  |
| 8 |  | 小型断路器1P | 德力西、正泰 施耐特、常安、天正 | DZ47-60 60A | 只 |  | 10 |  |  |
| 9 |  |  |  | DZ47-60 40A |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  |  |  | DZ47-60 32A |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  |  | DZ47-60 25A |  |  | 20 |  |  |
| 12 |  |  |  | DZ47-60 16A |  |  | 20 |  |  |
| 13 |  |  |  | DZ47-60 10A |  |  | 20 |  |  |
| 14 |  |  |  | DZ47-60 6A |  |  | 20 |  |  |
| 15 |  | 导轨卡式安装型 插座 | 德力西、正泰 鸿雁、豪意 |  | 只 |  | 50 |  |  |
| 16 |  |  |  | 三孔 16A |  |  | 50 |  |  |
| 17 |  |  |  | 两孔 10A |  |  | 50 |  |  |
| 18 |  | 插座 | 德力西、正泰 鸿雁、豪意 | 5孔单开 | 只 |  | 20 |  |  |
| 19 |  | 壁插座 |  | 86型5孔10A | 只 |  | 100 |  |  |
| 20 |  | 空调插座 |  | 86型3孔16A | 只 |  | 50 |  |  |
| 21 |  | 插头 | 通用型 符合3C认证 | 三相16A | 只 |  | 50 |  |  |
| 22 |  |  |  | 三相10A |  |  | 50 |  |  |
| 23 |  |  |  | 两相10A |  |  | 50 |  |  |
| 24 |  | 带线连接插头 |  | 电热壶、电炉用 | 只 |  | 10 |  |  |
| 25 |  | 壁开关 | 德力西、正泰 鸿雁、豪意 | 86型四开10A | 只 |  | 10 |  |  |
| 26 |  |  |  | 86型三开10A |  |  | 10 |  |  |
| 27 |  |  |  | 86型双开10A |  |  | 30 |  |  |
| 28 |  |  |  | 86型单开10A |  |  | 100 |  |  |
| 29 |  | 声控开关 |  | 86型 | 只 |  | 10 |  |  |
| 30 |  | 调速开关 |  | 86型 | 只 |  | 10 |  |  |
| 31 |  | 时控开关 |  | 微电脑型 | 只 |  | 10 |  |  |
| 32 |  | 插排 | 公牛 | 8孔3米 | 只 |  | 20 |  |  |
| 33 |  |  |  | 8孔1.8米 |  |  | 20 |  |  |
| 34 |  |  |  | 12孔3米 |  |  | 20 |  |  |
| 35 |  |  |  | 无线 |  |  | 10 |  |  |
| 36 |  |  |  | 15孔3米 |  |  | 20 |  |  |
| 37 |  | 床头灯泡 | 国标通用型 | 螺旋小头25W | 只 |  | 100 |  |  |
| 38 |  | 灯泡 |  | 磨砂25W | 只 |  | 20 |  |  |
| 39 |  |  |  | 普通25W |  |  | 50 |  |  |
| 40 |  |  |  | 普通40W |  |  | 50 |  |  |
| 41 |  |  |  | 普通60W |  |  | 50 |  |  |
| 42 |  | 手电灯泡 |  |  | 只 |  | 10 |  |  |
| 43 |  | 灯头 |  | 螺旋 | 只 |  | 20 |  |  |
| 44 |  | 瓷灯头 |  | 螺旋 | 只 |  | 20 |  |  |
| 45 |  | 声光控灯头 |  | 螺旋 | 只 |  | 20 |  |  |
| 46 |  | 触摸开关 |  | 只 |  |  | 50 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 断路器3P | 德力西、正泰 施耐特、常安、天正 | DZ47-60 100A | 只 |  | 5 |  |  |
| 52 |  |  |  | DZ47-60 63A |  |  | 5 |  |  |
| 53 |  |  |  | DZ47-60 40A |  |  | 5 |  |  |
| 54 |  |  |  | DZ47-60 32A |  |  | 5 |  |  |
| 55 |  |  |  | DZ47-60 25A |  |  | 5 |  |  |
| 56 |  |  |  | DZ47-60 16A |  |  | 5 |  |  |
| 57 |  | 断路器2P | 德力西、正泰 施耐特、常安、天正 | DZ47-60 10A | 只 |  | 5 |  |  |
| 58 |  |  |  | DZ47-60 16A |  |  | 5 |  |  |
| 59 |  |  |  | DZ47-60 25A |  |  | 5 |  |  |
| 60 |  |  |  | DZ47-60 32A |  |  | 5 |  |  |
| 61 |  |  |  | DZ47-60 60A |  |  | 5 |  |  |
| 62 |  | 断路器 |  | DZ47-60 3极+N | 只 |  | 5 |  |  |
| 63 |  | BV铜单线 | 桔灯 | 1.5² | 米 |  | 500 |  |  |
| 64 |  |  |  | 2.5² |  |  | 500 |  |  |
| 65 |  |  |  | 4² |  |  | 500 |  |  |
| 66 |  |  |  | 6² |  |  | 500 |  |  |
| 67 |  | BVR铜线多股线 | 桔灯 | 1.5² | 米 |  | 500 |  |  |
| 68 |  |  |  | 2.5² |  |  | 500 |  |  |
| 69 |  |  |  | 4² |  |  | 500 |  |  |
| 70 |  |  |  | 6² |  |  | 500 |  |  |
| 71 |  | 绝缘胶布 | 国标 | PVC胶带 | 卷 |  | 100 |  |  |
| 72 |  | 护套线 | 桔灯（铜） | 2.5² | 米 |  | 500 |  |  |
| 73 |  |  |  | 4² |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 花线 | 国标 | 2*0.5² | 卷 |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 2*1² |  |  | 200 |  |  |
| 75 |  | 线盒 |  | 暗装86型 | 只 |  | 50 |  |  |
| 76 |  |  |  | 明装86型 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 电缆 |  | 三芯2.5² | 米 |  | 100 |  |  |
| 78 |  |  |  | 三芯4² |  |  | 100 |  |  |
| 79 |  |  |  | 三芯6² |  |  | 100 |  |  |
| 80 |  |  |  | 四芯2.5² |  |  | 100 |  |  |
| 81 |  |  |  | 四芯4² |  |  | 100 |  |  |
| 82 |  |  |  | 四芯6² |  |  | 100 |  |  |
| 83 |  | 插头 | 国标 | 三相 | 只 |  | 20 |  |  |
| 84 |  |  | 国标 | 两相 |  |  | 20 |  |  |
| 85 |  |  | 国标 | 三相16A |  |  | 20 |  |  |
| 86 |  | 开关盒 | 国标 | PZ30-4 | 只 |  | 10 |  |  |
| 87 |  | 软波纹管 | 国标 | Ф16 | 米 |  | 100 |  |  |
| 88 |  |  |  | Ф20 | 米 |  | 100 |  |  |
| 89 |  |  |  | Ф25 | 米 |  | 100 |  |  |
| 90 |  | 管卡 | 国标 | Ф16 | 只 |  | 100 |  |  |
| 91 |  |  |  | Ф20 | 只 |  | 100 |  |  |
| 92 |  |  |  | Ф25 | 只 |  | 100 |  |  |
| 93 |  | 电炉丝 | 国标 | 1000W | 根 |  | 10 |  |  |
| 94 |  | 胶布 | 国标 | 绝缘大号 | 卷 |  | 20 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | pvc槽板 | 国标 | 30*15 | 根 |  | 20 |  |  |
| 97 |  |  |  | 50*25 |  |  | 20 |  |  |
| 98 |  | pvc线管 | 国标 | Ф16 | 根 |  | 10 |  |  |
| 99 |  |  |  | Ф20 |  |  | 10 |  |  |
| 100 |  |  |  | Ф25 |  |  | 10 |  |  |
| 101 |  | PE盘管 | 国标 | Ф20 | 米 |  | 50 |  |  |
| 102 |  |  |  | Ф25 |  |  | 20 |  |  |
| 103 |  |  |  | Ф40 |  |  | 20 |  |  |
| 104 |  | 线管直接、三通、弯头 | 国标 | Ф16 | 只 |  | 20 |  |  |
| 105 |  |  |  | Ф20 |  |  | 20 |  |  |
| 106 |  |  |  | Ф25 |  |  | 20 |  |  |
| 107 |  | 交流接触器 | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | CJ20-250型AC380V | 只 |  | 5 |  |  |
| 108 |  |  |  | CJ20-160型AC220V |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | CJ20-25 AC380V |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | CJ20-25 AC220V |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | CJX8CB7-63C 380V |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | CJX8CB7-50C 220V |  |  | 5 |  |  |
| 113 |  |  |  | CJ19C-43C 380V |  |  | 5 |  |  |
| 114 |  |  |  | CJ19C-43C 220V |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 热过载继电器 | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | JR36-63A | 只 |  | 5 |  |  |
| 116 |  |  |  | JR36-32A |  |  | 5 |  |  |
| 117 |  |  |  | NR3-25 0.1-8.5 NR |  |  | 5 |  |  |
| 118 |  |  |  | NR2 50.75A |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 中间继电器 |  | JZC1-44(220V) | 只 |  | 5 |  |  |
| 120 |  |  |  | JZ7-44(220V) | 只 |  | 5 |  |  |
| 121 |  |  |  | JZ7-44(380V) |  |  | 5 |  |  |
| 122 |  | 电力电容 | 九肚. 指月 | BSMJ0.45-16-3 | 只 |  | 5 |  |  |
| 123 |  |  |  | BSMJ0.45-24-3 | 只 |  | 5 |  |  |
| 124 |  |  |  | BSMJ0.45-30-3 | 只 |  | 5 |  |  |
| 125 |  | 熔断器 | 国标 方管刀型 | RT16-00 63A | 只 |  | 5 |  |  |
| 126 |  |  |  | RT16-00 32A | 只 |  | 5 |  |  |
| 127 |  |  |  | RT16-1(NT1) 100A | 只 |  | 5 |  |  |
| 128 |  |  |  | RT16-1(NT1) 150A | 只 |  | 5 |  |  |
| 129 |  |  |  | RT16-1(NT1) 200A | 只 |  | 5 |  |  |
| 130 |  |  |  | RT16-1(NT1) 250A | 只 |  | 5 |  |  |
| 131 |  |  |  | RT16-3(NT3) 630A | 只 |  | 5 |  |  |
| 132 |  |  | 国标 圆筒帽形 | RT18-125Ф22*58 50A | 只 |  | 5 |  |  |
| 133 |  |  |  | RT18-125Ф22*58 63A | 只 |  | 5 |  |  |
| 134 |  |  |  | RT14-20Ф10*38 2A | 只 |  | 5 |  |  |
| 135 |  |  |  | RT14-20Ф10*38 6A | 只 |  | 5 |  |  |
| 136 |  |  |  | RT14-20Ф10*38 8A | 只 |  | 5 |  |  |
| 137 |  |  |  | RT14-20Ф10*38 10A | 只 |  | 5 |  |  |
| 138 |  |  | 国标 螺旋式 | RT1-60 10A | 只 |  | 5 |  |  |
| 139 |  |  |  | RT1-60 15A | 只 |  | 5 |  |  |
| 140 |  |  |  | RT1-60 30A | 只 |  | 5 |  |  |
| 141 |  | 落地电风扇 | 骆驼 美的 格力TCL |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 142 |  | 吊扇 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 143 |  | 壁扇 | 符合3C认证 |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 144 |  | 换气扇 |  |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 145 |  | 取暖器 |  | 台式 | 台 |  | 10 |  |  |
| 146 |  |  |  | 落地 | 台 |  | 5 |  |  |
| 147 | 电炉 |  | 国标 | 1000W |  | 个 |  |  |  |
| 148 | 微波炉 |  | 美的、格力、格兰仕 | 家用普通旋纽式 |  | 台 | 5 |  |  |
| 149 | 空气开关 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | 三相250/A |  | 只 | 5 |  |  |
| 150 |  |  |  | NM1—250S 100A |  |  | 5 |  |  |
| 151 |  |  |  | NM1—100S 63A |  |  | 5 |  |  |
| 152 |  |  |  | NM10—100/300 100A |  |  | 5 |  |  |
| 153 | 交流接触器 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | CJX8-105 |  | 只 | 5 |  |  |
| 154 |  |  |  | CJ20-25(220V) |  |  | 5 |  |  |
| 155 |  |  |  | CLX4-3210 |  |  | 5 |  |  |
| 156 |  |  |  | CJX2-1810(220V) |  |  | 5 |  |  |
| 157 | 电流亙感器 |  | 国标 | 100/5A CBRI0.66 |  | 只 | 5 |  |  |
| 158 |  |  |  | 75/5A CBRI0.66 |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 50/5A CBRI0.66 |  |  | 5 |  |  |
| 160 | 三相四线电表 |  | 德力西、正泰 | 3*1.5 380v(6)A |  |  | 5 |  |  |
| 161 |  |  |  | 3*10(40)A |  |  | 5 |  |  |
| 162 | 单相电表 |  |  | 220V 5-10A |  | 只 | 5 |  |  |
| 163 |  |  |  | 20A |  |  | 5 |  |  |
| 164 |  |  |  | 40A |  |  | 5 |  |  |
| 165 |  |  |  | 60A |  |  | 5 |  |  |
| 166 | 调速开关 |  | 电风扇 | RT16-1(NT1) 100A |  | 只 | 5 |  |  |
| 167 | 镇流器 |  | 国标 | 13W |  | 只 | 10 |  |  |
| 168 | 漏电保护开关 |  | 国标 | 三相四线 32A |  |  | 5 |  |  |
| 169 | PZ30配电箱 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | PZ30-2-6 |  |  | 5 |  |  |
| 170 |  |  |  | PZ30-7-12 |  |  | 5 |  |  |
| 171 |  |  |  | PZ30-13-18 |  | 只 | 5 |  |  |
| 172 |  |  |  | PZ30-19-26 |  |  | 5 |  |  |
| 173 |  |  |  | PZ30-27-32 |  |  | 5 |  |  |
| 174 |  |  |  | PZ30-33-40 |  |  | 5 |  |  |
| 175 | 时间断路器 |  | 国标 | JS-23A(220V) |  | 只 | 5 |  |  |
| 176 | 主令开关 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 177 | 琴键开关 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 178 | 万用表 |  |  | 数显测I、V、R |  | 只 | 5 |  |  |
| 179 | 台式电风扇 |  | 国标 | 家用 |  | 台 | 5 |  |  |
| 180 | 电风扇机头 |  |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 181 | 落地电风扇机头 |  |  | 家用 |  | 只 | 5 |  |  |
| 182 | 铜线鼻子 |  | 国标 | 10平方 |  | 只 | 20 |  |  |
| 183 |  |  |  | 16平方 |  |  | 20 |  |  |
| 184 |  |  |  | 25平方 |  |  | 20 |  |  |
| 185 |  |  |  | 35平方 |  |  | 10 |  |  |
| 186 |  |  |  | 50平方 |  |  | 10 |  |  |
| 187 | 电笔 |  | 国标 | 数显测 |  | 支 | 5 |  |  |
| 188 |  |  |  | 氖管 |  |  | 5 |  |  |
| 189 | 起子 |  |  | 梅花 |  | 把 | 10 |  |  |
| 190 |  |  |  | 平口 |  |  | 10 |  |  |
| 191 | 板手 |  |  | 6寸 |  | 只 | 5 |  |  |
| 192 |  |  |  | 8寸 |  |  | 5 |  |  |
| 193 |  |  |  | 12寸 |  |  | 5 |  |  |
| 194 | 斜口钳 |  |  |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 195 | 电恪铁 |  |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 196 | 启动器 |  |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 197 | 尖嘴钳 |  |  |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 198 | 内六角 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 199 | 水囗钳 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 200 | 卷尺 |  |  | 5米 |  |  | 5 |  |  |
| 201 | 保险管 |  |  |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 202 | 膨胀螺毌 |  |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 203 | 螺丝 |  |  |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 204 | 热缩套管 |  |  |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 205 | 空调包扎带 |  |  |  |  | 卷 | 20 |  |  |
| 206 | 玻璃胶枪 |  |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 207 | 线槽板 |  |  |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 208 | PE线管 |  |  | ∮20 |  | 根 | 20 |  |  |
| 209 | 自攻螺丝 |  |  |  |  | 盒 | 5 |  |  |
| 210 | LED筒灯 |  |  | 大号 |  | 只 | 5 |  |  |
| 211 | 导轨铁 |  |  |  |  | 根 | 5 |  |  |
| 212 | 遥控器 |  |  | 空调 |  | 只 | 5 |  |  |
| 213 | 水壶芯 |  |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 214 | 多孔地拖(插座) |  |  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 215 | 取暖器 |  |  | 落地 |  | 台 | 5 |  |  |
| 216 | 熔断器 |  |  | (底座+熔芯) RL1-60A |  | 套 | 10 |  |  |
| 217 | 线卡 |  |  | 护套线 |  | 包 | 10 |  |  |
| 218 |  |  |  | 8＃ |  | 包 | 10 |  |  |
| 219 | 万用表笔 |  |  |  |  | 付 | 5 |  |  |
| 220 | 膨胀管 |  |  | ∮6、∮8 |  | 代 | 10 |  |  |
| 221 | 扎线带 |  |  | 3*100 10-20cm |  | 包 | 10 |  |  |
| 222 | 铁锤 |  |  |  |  | 把 | 2 |  |  |
| 223 | 焊锡丝 |  |  |  |  | 卷 | 5 |  |  |
| 224 | 热保护器 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | JRs6-10A |  | 只 | 2 |  |  |
| 225 |  |  |  | JR36-63 A |  |  | 2 |  |  |
| 226 | 中间继电器 |  |  | JIX-3C24V |  |  |  |  |  |
| 227 | 电缆 |  | 国标 | 五芯6² |  | 米 | 100 |  |  |
| 228 |  |  |  | 二芯2.5² |  |  | 200 |  |  |
| 229 | 手枪钻 |  |  |  |  | 把 | 2 |  |  |
| 230 | 倒顺开关 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | 380V HY2-8-11 |  | 只 | 2 |  |  |
| 231 |  |  |  | 380V HY2-12-16 |  |  | 2 |  |  |
| 232 |  |  |  | 380V HY2-20-24 |  |  | 2 |  |  |
| 233 |  |  |  | 220V HY2-8-11 |  |  | 2 |  |  |
| 234 |  |  |  | 220V HY2-12-16 |  |  | 2 |  |  |
| 235 |  |  |  | 220V HY2-20-24 |  |  | 2 |  |  |
| 236 | 插座 |  | 国标 | 25A |  |  | 5 |  |  |
| 237 | 插头 |  |  | 三相四线25A |  |  | 5 |  |  |
| 238 |  |  | 公牛 | 二相 |  |  | 5 |  |  |
| 239 |  |  |  | 三相 |  |  | 5 |  |  |
| 240 | 航空插座 |  | 国标 | 220V |  |  | 5 |  |  |
| 241 | 插排 |  |  | 15孔 5米 |  |  | 10 |  |  |
| 242 |  |  |  | 406D 16A |  |  | 10 |  |  |
| 243 | 小型断路器 |  |  | 4P 25A |  |  | 2 |  |  |
| 244 | 小灯泡 |  |  | 红色 |  |  | 10 |  |  |
| 245 | 灯头 |  |  | 带开关 |  |  | 10 |  |  |
| 246 | 灯泡 |  |  | 照明金离卥伏物 |  |  | 10 |  |  |
| 247 | 交流接触器 |  | 德力西、正泰、 施耐特、常安、天正 | CJX2-0910 |  |  | 2 |  |  |
| 248 |  |  |  | CJX2-1810 |  |  | 2 |  |  |
| 249 |  |  |  | CJX2-1210 |  |  | 2 |  |  |
| 250 |  |  |  | CJX2-2510 |  |  | 2 |  |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、小计金额=单价*预计年用量；

2、合计总金额=各项小计金额之和；

3、每项均须报价，缺项、统计错误视为废标。

4、报价表每页加盖公章方为有效。