康复科电子针疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子针疗仪 |  |  |  | 叁 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十月十八日

附件：

- 设备参数要求

1.定时器0—60分钟可调；

2.4-6通道；

3.频率多档可调；

4.每通道可单独使用；

5.随机免费附送和通道数相等的导联线和电极片等附件和耗材，保证每个通道都能正常使用，并在投标文件中单独列出导联线和电极片等附件和耗材的价格。

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供生产厂家证件及产品注册证等相关资料，并提供产品彩页。

3、中标设备的质保期从我院验收后算起，质保期不低于两年。