**医用护理急救车公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **品 牌** | **规格型号** | **采购数量（台）** | **报价（元/台）** |
| 医用护理急救车 |  |  | 壹 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;****2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;****3.报价表加盖公章密封，于11月1日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！** **4.不接收快递报价文件。** |

 桐城市人民医院 综合采购办公室

 二二0二年十月二十五日

 一、**设备参数要求（实物参考图片如图所示）**

 **1、ABS材质；**

**2、含小抽、中抽、大抽等多种抽屉；**

**3、抽屉内置多个活动隔条用于放置不同药品；**

**4、配件包含：侧挂盒、垃圾桶、输液杆、仪器托盘支架，心肺复苏板；**

**5、台面设有1块PU软玻璃；**

**6、高端脚轮，前两轮带刹。**

**二、投标要求**

**1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。**

**2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供生产厂家证件及产品注册证等相关资料，并提供产品彩页。**

**3、中标设备的质保期从我院验收后算起，质保期不低于两年。**

