动态心电记录器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 限价（元/台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态心电记录器 | 迪姆软件（北京） |  | 肆 | 1.50万 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月16日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年三月十日

附件：一、设备参数及要求：

1、该产品必须能够与我院功能检查科迪姆软件系统配套使用；

2、该产品动态心电记录盒标配原装心电导联线；

3、保修期：整机及所有配件免费保修期不低于两年。

二、投标要求：

1、投标公司必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件中必须标明所投产品的品牌型号，保证原厂正品供货，提供厂家资质、产品注册证等相关资料，提供产品彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材-原装心电导联线请在投标报价表中单独报价。

5、中标公司负责产品上门安装调试，保证设备正常运行。