医用训练模型公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会阴切开缝合模型 |  |  | 1 | 元/套 |
| 高级分娩与母子急救模型 |  |  | 1 | 元/套 |
| 新生儿气管插管模型 |  |  | 1 | 元/套 |
| 婴儿脐带护理模型 |  |  | 1 | 元/套 |
| 脐静脉导管 |  |  | 按需采购 | 元/根 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月21日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年四月十七日

附件：一、招标要求：

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 参考品牌型号 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会阴切开缝合模型 | ★1.每套模型由左侧、右侧、正中、无切口4个会阴模块组成 2.模型由硅胶材质制成，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显 3.可在无切口会阴模块，进行会阴切开操作 4.外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 5.可练习拆线术。 | 医博士DM-GP6610 | 1 |  |
| 2 | 高级分娩与母子急救模型 | 母体功能： 1.机械传动装置配有两支机械适配器可连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关 2.分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档 3.胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调 4.可模拟头位产、臀位产、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等 5.配有高度仿真宫颈 6.配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习 7.配有产前宫颈变化与产道关系变化模块（六个阶段）可装配到母体上进行训练 8.可测量胎头的下降和宫口开大情况 9.可模拟多种胎盘位置 10.分娩用胎儿 11.母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和营养 12.外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置 13.气管插管训练 14.CPR训练 1）可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏 2）电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度 15.手动模拟颈动脉搏动 16.手臂模拟血压测量 新生儿功能： 1.静脉穿刺功能 2.护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎 3.可经口鼻插管，进行婴儿吸痰、气管插管、洗胃 4.可进行婴儿脐带护理、头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，穿刺时有落空感，有回血产生 5.可进行新生儿心肺复苏：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式 6.可进行人工呼吸 7.可进行心外按压 | 医博士DM-GP6642 | 1 |  |
| 3 | 新生儿气管插管模型 | 1.模拟新生儿男婴，形态逼真 2.将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.可经口腔气管插管操作 4.可通过吹气检验是否插入气管内 5.简易心肺复苏术 ★6. 配套提供国内专业机构合法授权（提供版权授权书复印件加盖公章，未提供视为本项负偏离）的本技能培训项目理论讲课讲义PPT、基本操作标准流程及视频（1080P）、备物、题干（场景设定）、考点、评分标准等 ★7. 教师可在Web端上传视频、音频等教学资源；学生可在（安卓和iOS）移动终端进行在线学习，并能显示所有学生学习时长排名对比。（提供软件截图并加盖制造商鲜章佐证） ★中标公示期间提供样机演示，演示不符合要求的，招标采购单位有权取消其中标资格，一切责任和费用由预中标单位承担。 | 医博士DM-FA6248 | 1 |  |
| 4 | 婴儿脐带护理模型 | 1.形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝 2.脐带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动 3.可进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出 4.可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作 5.脐带可多次使用，且配五根脐带以备更换 6.男女任选 | 医博士DM-PS6606 | 1 |  |

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页（含产品规格型号、产品用途等参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。