斑马导丝、取石网篮公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 推荐品牌 | 规格型号 | 采购数量（根） | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球头斑马导丝 |  | 华美、英诺伟、中康顺 | 各规格 | 按需采购 | 元/根 |
| 内窥镜取石网篮 |  |  | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于四月二十四日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年四月十八日

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

- 招标要求：

| 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 非血管腔道导丝（球头斑马导丝） | 1:外经：0.032inch，长度：1500mm。 2：材质：导头材料为聚氨酯，套管材料为聚四氟乙烯或聚氨酯，芯轴材料为镍钛合金，涂层为聚乙烯吡咯烷酮。 *3:导丝头端带有金属球头，防止穿破组织黏膜。 |
| 一次性使用内窥镜取石篮 | 1、型号为:三丝型、四丝型； *2、规格为：0.57mm（1.7Fr）、0.60mm（1.8Fr）、0.73mm（2.2Fr）、0.80mm（2.4Fr）、0.93mm（2.8Fr）、1.00mm（3.0Fr）、1.06mm（3.2Fr）、1.16mm（3.5Fr）、1.33mm（4.0Fr）、1.50mm（4.5Fr）。 3、主要由网篮、鞘管、牵引绳、推拉手柄和固定器组成。 |

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页（含产品品牌、规格型号、产品用途等参数）；